문서번호	물재생계획과-8775
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
강청금		이한복	06/25 이임섭
협조

하수시설물 긴급복구비 지원검토 (중랑구)

2020. 06.

물순환안전국

(물재생계획과)

하수시설물 긴급복구비 지원 검토 (중랑구)

하수관로 노후 및 연결부 이격으로 도로함몰이 발생한 ******************* 하수관로 개량을 위한 긴급복구비 지원 검토결과를 보고드림.

□ 긴급복구비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
중랑구	*******************	******* ********* ******	도로함몰 및 도로침하가 발생한 노후 하수관로 긴급 개량 필요	******

□ 현황사진 및 위치도

**	*************	************
** **	*
***

□ 하수관로 현황

○ 규    모 : D450~600㎜, L=90m

○ 매설연도 : 1900~1989년(하수도관리전산시스템 기준)

○ 하수관로 상태

- 하수관로 노후 및 연결부 이격으로 인한 토사유입

- 빗물받이 연결관 접합부 파손에 따른 토사유입

○ *****

*********************************************

□ 검토의견

○ 하수관로 노후 및 연결부 이격으로 인한 도로함몰 및 침하가 발생함에 따라 추가 안전사고 발생을 예방하고자 긴급복구비를 지원하여 정비하고자 함.

○ 긴급복구비 사업개요

*********************************

***************

****************

****************************

****************************

***************************

□ 하수관로 긴급복구비 지원 (서울시 → 중랑구)

(단위 : 백만원)

***	***	****	******	***
****** *********	*****	*****	***	*****

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 긴급복구비 요청서 1부.  끝.