투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선 1단계구간 전차선 가압에 따른 안전관리 철저 요청

1. 서울교통공사 전기처-3463(2020.06.23.)호와 관련입니다,

2. 위 호와 관련, 하남선 1단계구간 영업시운전이 종료되었으나 개통예정일(2020.08.08.)까지 기존 5호선 영업을 위하여 1단계 본선구간 전차선이 상시 가압(DC1500V)되고있어, 감전사고 예방을 위하여 다음과 같이 안전관리 철저를 요청합니다.

가. 1단계구간(상일역 ~ 하남풍산역 종점부)에 대한 본선 출입 통제 철저

나. 부득이 본선 출입시는 안전사고 예방을 위한 출입허가를 득한 후 안전장비 등을 철저히 갖추고 안전관리자 통제하에 출입할 것.

다. 본선 출입은 운영부서인 서울교통공사의 지시에 따를 것(필요시 하남선 시운전상황실 협조).

라. 각 공구 안전관리자는 본선내 작업 통제 등 안전관리에 철저를 기할 것.

3. 1단계구간 전차선 안전사고 발생시 5호선 전구간의 영업운행에 차질이 발생하오니 상기와 같은 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

첨부 하남선 1단계 구간 전차선 안전관련 협조요청(서울교통공사) 공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,경기도지사(철도건설과장)
전문관	문학준		송변전과장	백성현		도시철도설비부장	06/25 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-6143	(		)	접수		(		)
우	04519	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층 (무교동 96번지)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7270	/전송	02-772-7308	/	namoon@seoul.go.kr	/	대시민공개