“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	정수처분 지침 상이 보고

가. 보고내용

○ 정수처분당시 지침은 *******************************

나. 대상수전

관 리 번 호	*********
사 용 자	***	소 유 자	***
주 소	*********************************************************
업 종	가정용(10)	구 경	15mm
정수 처분일	2019.09.19.	정 수 지 침	2511

다. 조사내용

○ 지침상이한 사유는 계량기를 만기로 교체시 계량기 뒷밸브를 잠그지 않아 옥내누수로        계량기 지침이 회전

-  2019년 9월 19일 장기체납으로 인해 해당 수전을 정수처분 처리함

- 당시 2층 사용자로부터 지하 사용자가 요양원에 입소를 하여 장기공가가 됐음을 확인        - 2019년 11월 8일, 당초 계량기 만기교체를  하면서 신계량기의 밸브를 잠그지 않아        계량기 교체(2019.11.08. 설치지침2, 기물번호: ************)후에 처음 실시한         정례검침시에도 사용량은 발생하지 않았음

- 2020년 3월 2일에 정례검침시에 사용량 25톤 확인하고 2020년 3월 5일에 현장을          방문하여 확인한 결과, 공가지만 옥내누수로 인해 계량기 별침이 회전하고 있음을 확인

라. 조사자 의견

○ 이곳은 공가이고, 재개발 지역으로 폐전이 될 곳이기 때문에 수리하지 않고, 계량  기의 밸브를 잠금으로써 추가 누수를 막았으며 체납요금을 완납하여 정수처분 해제처리함이 가하다고 사료됨

주무관	정나영		요금관리2팀장	전환실		요금과장	06/26 한희균
협조자
시행	요금과-13932	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	02-3146-2698	/전송		/		/	부분공개(6)