기간제 노동자 누수탐지 작업일지 보고

문서번호	급수운영과-9854
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	급수관리팀장			급수운영과장
엄용섭	代제영도			06/26 代임인택
협 조

	우리 사업소 탐지보조원으로 고용한 기간제 노동자의 누수탐지 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진기간: 2020. 4. 1.~2020. 11. 30.(8개월간)
□ 현 황
2020. 6. 25.(목) 날씨: 흐림		기간제 노동자
기간제 노동자 근무현황(출근: 6명, 결근: 0명)		***********************
□ 탐지구간
구역	탐 지 구 간		탐지인원
강동구	길동 35,38블록 천호동 322~233번지 주변 음청식 탐지		************
송파구	광암 37블록 송파동 97번지 주변 음청식 탐지		***********
□ 누수탐지 결과
- 강동구 누수 징후 없음
- 송파구 송파동 97-31 인입선 누수 징후 확인 예정
□ 누수탐지 실적
추진실적 누계: 총계 52건 (송파구: 31건 강동구: 21건)※ 누수 실적: 51건 중 30건
금일실적: 송파구 1건, 강동구 0건

끝.