	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 결과 보고

1. 재난관리과-3321(2020.6.22.)호 “2020년 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 계획 알림 ” 과 관련입니다.

2. 발산119안전센터 관내 소방용수시설 불량맨홀(소화전) 정비완료 대상을 현장검수를 실시하고 결과를 보고합니다.

가. 일 시 : 2020.6.26.(금)

나. 대 상 : 공소 170031.170074호(정비완료:2개소)

다. 점검내용 : 출수 및 외관점검(사용가)

라. 조사방법 : 2팀 대원들 펌프차 이용 현지확인.

붙 임  소방용수시설 현지확인 결과서 1부.  끝.

	발산119안전센터장
담당자	송희남		1팀장	김기용		119안전센터장	06/26 이광영
협조자
시행	발산119안전센터-3429	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)