1층 화장실 양변기 고장발생보고.(서빙고)
문서번호	서빙고119안전센터-2673	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			최수준	박봉갑	06/26 이문성
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	화장실 변기 및 오수관		관리부서		용산소방서 서빙고 119안전센터
고 장 일 시	2020.6.26.(금).		장 소		1층화장실
조치사항	전문보수업체 견적 및 수리의뢰
원인 및 상태	원인 : 1층 남자화장실 변기막힘 상태 : 변기 막힘으로 인하여 오수 역류로 청사내 1층 남자화장실 소변기에 역류현상이 일어남.
담당자 의견	자체수리불가.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
2019. 06. 26.(금)	화장실배관막힘	교.최수준.
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 6월 26일 계급 소방교 성명 최 수 준 용산소방서장 귀하