통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김진경	김명기	06/26 代김효선

급수운영과-8182(2020.5.4)호와 관련하여 공릉배수지 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 공릉배수지 6지

□ 출 장 자 : 박순덕, 김진경

□ 출장내용 : 통수 전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
공릉배수지 (6지)	2020.06.26. (13:30~13:50)	0.10	0.46	7.0	0.01	기준 이내

끝.