“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 제출(자양중학교)

1. 시설관리과-14816(2020. 6. 19.)호 관련입니다.

2. 2020년 상반기 아리수 음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획에 따라 자양중학교에 설치된 아리수 음수대에 대하여 현장점검하고, 점검결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 점검 결과

1) 정수기 사용 유,무: 사용 안함

2) 음수대 고장 여부: 이상없음

3) 음수대 철거 여부: 없음

4) 음수대 관리상태 여부: 이상없음

5) 참고사항: ********************************************************************

붙임  음수대 점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	정석균		현장민원팀장	김용섭		현장민원과장	06/26 현경선
협조자
시행	현장민원과-9413	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2461	/전송	02-3146-2679	/	hot@seoul.go.kr	/	부분공개(6)