문서번호	기전과-3234
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	06/26 代문준호
협 조

2020년 상반기

도로시설물 자체 안전점검 지적사항 조치결과

2020. 6.

성동도로사업소

(기전과)

2020년 상반기

도로시설물 자체 안전점검 지적사항 조치결과

2020년 상반기 본청 도로시설과의 도로기전시설물 안전점검 실시 후 지적사항에 대하여 조치결과를 보고드림

□ 관련근거

○ ’20년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

(도로시설과-4895, 2020.4.16.)

○ 2020년(상반기) 도로시설물 자체 안전점검 지적사항 조치 철저

(도로시설과-6332, 2020.5.29.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020. 5. 13.(수)

○ 점 검 자 : 본청 도로시설과 *** 외 1명

○ 점검사항 : 관내 기전시설물에 대한 각종 관리 규정 이행여부,

방재설비, 배수설비 등

□ 지적사항 및 조치계획

연번	지적사항	조치계획	비고
1	조명등 일부 부점등(5등)	램프 교체 완료(6/26)	옥수터널
2	비상조명시설(UPS 등) 구축요망	예산 재배정 요청 후 UPS 설치 예정 (’20년 하반기)	옥수터널
3	배수펌프 가동 운영시스템 모니터 시각 동기화 필요	동기화 완료(6/10)	마장지하차도

옥수터널 부점등	조치 중

□ 향후계획

○ 상기와 같이 조치완료 후 본청 도로시설과에 결과보고서를 제출하고자 함

붙임  도로기전시설물 자체 안전점검 결과 1부.  끝.