문서번호	기획관리과-5548
결재일자	2020.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장
김기탁		06/26 김진기
협 조

가로등 LED램프 교체 계획

2020. 6.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

가로등 LED램프 교체 계획

3월 실시한 에너지진단의 권고사항인「가로등을 LED램프로 교체」를 시행하여 전기사용량을 절감하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 데이터센터 에너지진단 결과보고(기획관리과-2624, 2020.3.13.)

- 가로등 램프 고효율램프(LED) 교체

Ⅱ		가로등 시설현황

- 총 16등 : 메탈할라이드등(250W) 12개, LED조명등(75W) 4개

Ⅲ		교체계획

❍ 교체내용: 메탈할라이드램프 12개를 LED램프로 교체

❍ 교체방법: 자체 정비(전기실 직원이 교체)

❍ 교체시기: 2020. 7.15 ~ 7.20

❍ 소요예산: 2,413천원

- 세부내역: LED램프(50W) 구매 15개[3개 예비품], 조달수수료

Ⅳ		조명등 구매

❍ 구매방법: 조달 구매(다수공급자계약 물품)

❍ 예산과목: 데이터센터 청사시설 유지보수, 일반운영비, 공공운영비(전기설비유지관리)

Ⅴ		기대효과

❍ 전기료 절감: 약 1,000천원/년

- (0.25-0.05)×12개×10시간×365일×120원 = 1,051,200원. 끝.