염소용기 계근대장 (취수장 06.23)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/29 최종인

2020년 06월23일 화요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0366	567	3100		564
2		0309	566	0386		561
3		0384	561	0646		539
4		0338	566	0307		566
5		0304	568	0381		562
6		3110	564	3120		564
7		-	-	0623		537
8		-	-	-		-
계		6병	3,392kg	6병		3,893g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,940kg
	자체계근	8,810kg			3,930kg
용기무게		3,392kg			3,893kg
납품수량		5,418kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		18kg			37kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021