	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 7월 중 소방용수시설 등 조사계획보고

1.재난관리과–3203(2020.05.13.)호『2020년 소방용수시설 운용 기본계획 알림』와 관련입니다.

2.현장대응단 7월 중 소방용수시설 등 점검 및 조사를 실시 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2020. 7. 1. ~ 7. 31. (31일간)

나. 대   상 : 549개소

- 소화전 520 , 저수조 3 , 급수탑 1

- 비상소화장치 25

다. 인  원 : 3개팀 15개조 46명

라. 방 법 : 주간 및 당번근무시(출동, 교육, 훈련 귀소중)병행실시 또는            개별출소

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 즉시 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수, 파손 등)

2) 소화전 외관 및 주변정리 철저(공공시설물로서 품격유지)

3. 기타사항

가. 점검에 따른 출수개방시 서서히 개방하여 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 또는 누수에 따른 민원발생요인 등을 사전에 파악하여 즉시 조치가 이루어 지도록 실시

나. 소방용수시설, 비상소화장치 조사 및 점검 후 이상유무 파악하여 전산 입력등 기록유지 철저

다. 비상소화장치 94호 이설 확인후 119행정정보 시스템 전산입력(사진 및 주소 업데이트)

라. 7월중 정기인사에 따라 조사인원 및 날짜 변경 가능

붙임  1. 7월중 소방용수시설 점검 일정표 1부

2. 현장대응단 사무분장 등 변경알림 1부.  끝.

★담당자	윤경록		진압3대장	윤용성		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	06/29 양영숙
협조자
시행	현장대응단-4237	(		)	접수		(		)
	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)