청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	2020년 6월 중 노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용 추진 결과 보고

1. 예방과-7487(2019.5.13.)호 「노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용       추진 계획」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 신정119안전센터 관내 노유자시설에 대한 안전관리 강화 및 인명피해      저감을 위한 피난기구 설치 추진 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 꿈꾸는 유치원 등 9개소(전체 34개소)

나. 내 용

1) 법시행(2017.1.28.)이전 설치 대상에 대하여 강화된 기준적용

- (현행) 3층 이상 10층 이하 피난기구 설치

- (강화) 피난층이 아닌 지상1층․2층에도 피난기구 설치

2) 노유자시설 지상1층․2층이 피난층이 아닌 경우 설치 안내 및 독려

다. 피난기구 : 다수인 피난장비, 피난교, 피난트랩, 승강식피난기, 구조대

붙임  1. 노유자시설 피난기구 설치기준 강화 대상 현황 1부

2. 피난기구 설치 추진 실적 결과 1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	전동희		진압3팀장	김분준		119안전센터장	06/29 송춘흠
협조자
시행	신정119안전센터-2428	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268 (신정동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	jdh65@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축