문서번호	청소년정책과-4185
결재일자	2020.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수	박정우	02/24 이병철

2020년 시립청소년시설 상반기 안전점검계획

2020. 2.

청소년정책과

(평생교육국)

2020년 시립 청소년시설 상반기 안전점검 추진계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 청소년시설 2020년 상반기 안전점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제3장 제11조

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제3장 제8조

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 시립청소년시설 26개소(붙임 참조)

구분	2종시설물 2종 시설물 : 연면적 5,000㎡ 이상의 수련시설	3종시설물 3종 시설물 : 준공 후 15년 이상 경과 된 연면적 1,000㎡이상의 수련시설 중 3종 고시된 시설	기 타
총 계(26)	18	6	2
청소년센터, 특화시설, 유스호스텔	서울, 보라매, 목동, 문래, 수서, 노원, 성북, 성동, 금천, 서대문, 망우, 광진, 강동, 강북, 창동, 마포, 서울유스호스텔, 하이서울유스호스텔	중랑, 미디어센터, 구로 직업체험센터, 동대문, 은평	화곡 (24년 고시예정) 노원직업체험센터 (34년 고시예정)

□ 점검방법 : 안전점검 전문업체를 통한 점검

❍ 직접시행 : 26개소 중 23개 시설(청소년센터 19, 유스호스텔 2, 특화2)

- 자치구 통합청사(마포, 창동) 별도 자치구 청사관리팀에서 용역 발주

- 3종 시설물 지정기간 미도래 시설(화곡) 안전점검 포함 추진

※ 노원직업체험센터는 2019년 준공으로 대상시설에서 제외

□ 주요점검내용

❍ 콘크리트의 구조상태(균열, 누수, 박리, 백태, 철근 노출 등) 및 구조물의 전반적인 상태조사 실시

❍ 건축물의 중대결함(주요 구조부재의 과다한 변형 및 균열 심화, 지반침하 및 이로 인한 균열, 자연재해 및 재난으로 인한 위험 등) 발생여부 확인

❍ 현장 외관조사에 의한 종합평가 실시 후 종합보고서 작성(FMS등록)

- 화곡청소년센터의 경우 FMS 미등록 시설로 별도 보고서만 작성

□ 점검결과 조치

❍ 현장 시정 가능한 사항은 즉시 시정 및 정비조치

❍ 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난 방지를 위한 신속한 보수·보강, 사용금지, 대피명령, 철거, 위험구역 설정 등 긴급조치

❍ 위험시설 지속적 관찰 및 조속한 시정되도록 유도

Ⅲ		행정사항 및 추진일정

□ 소요예산 : 34,000천원

❍ 예산과목 : 지역격차 해소를 위한 균형발전 추진, 시립청소년시설 기능보강,

시설비(215-401-01)

□ 추진일정

❍ 청소년시설 상반기 안전점검 계획 통보      : ’20.2.25

❍ 계약의뢰                                  : ’20.2월 중

❍ 계약업체 선정 및 안전점검 실시           : ’20.3월

붙 임 : 시립청소년시설 안전점검 대상시설 현황 1부. 끝.