문서번호	교량안전과-9706
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		박찬규	06/30 하현석
협조
	주무관		박상홍

2020년 상반기

잠실대교 집중점검 결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  6.

2020년 상반기

잠실대교 집중점검 결과 및 조치계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」및 ‘20년 교량시설물 안전점검 계획’에 따라 잠실대교 집중점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조 및 동법 시행령 제8조

❍ ’20년 교량시설물 안전 및 유지관리계획 (교량안전과-1384호, 2020.1.30.)

□ 시설물 개요

❍ 위치도 및 현황사진

\
위 치 도	현 황 사 진

❍ 제원 및 현황

- 준공년도 : 2004년(접속교 : 2004년 성능개선)

- 연    장 : 1,649.2m(본교 및 램프 DB-24)

- 구조형식 : 본교(S.P.G + S.T.B.Girder)

램프(S.T.B.Girder), 접속교(RC 슬래브)

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2020. 4. 10(금) 14:30 ~ 17:30

❍ 점검대상 : 잠실대교 전 구간

❍ 점검인원 : 총 30명

- 외부점검자 : ㈜한국재난안전연구원 이호영(잠실대교 주치의)

㈜한국국토안전연구원 책임기술자외 2인(‘19년 정밀안전진단)

- 내부점검자 : 교량안전과 직원 25명

□ 점검 결과 : 상세내용 별첨

❍ ************************

❍ **************************************

*	*
***************	********

□ 조치 계획

❍ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

- 배수구 청소, 난간 유리 파손 및 S.T.B. 내부 비둘기 배설물 청소 등

❍ 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치 등

붙임  1. 집중점검 결과 및 조치계획 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.