	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 취급소 휴지 신고에 따른 현장 확인 결과 보고(삼*주유소)

1. 관련문서

가. 예방과-7626(2020.6.25.)호 “위험물 취급소 휴지 신고서”

나. 예방과-7650(2020.6.26.)호 “위험물 일반취급소 휴지신고에 따른 현장 확인 계획 보고”

2. 위와 관련 위험물 취급소 휴지 신고에 따른 안전조치 이행여부등 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명: ************************

나. 설치위치: 서울시 은평구 *******

다. 확 인 일: 2020. 6. 26.(금)

라. 확 인 자: 위험물안전팀장 등 2명(소방위 김양후)

마. 허가사항

- 제4류 제1석유류 휘발유 40,000ℓ 2기

- 제4류 제2석유류 경  유 40,000ℓ 2기

- 제4류 제2석유류 등  유 40,000ℓ 1기

- 허가번호: 제31-0032-920918호(1992.9.18.)]

바. 휴지기간: 2020. 6. 1. ~ 휴지 종료일 까지

사. 확인내역

- 주유공지내 휀스설치로 관계인 외의 자가 출입금지 조치됨

- 휴지에 따른 지도사항 안내서 현장 교부 및 부착.  끝.

담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	06/30 최성범
협조자
시행	예방과-7734	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-384-0119	/전송	02-357-0129	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(6)