고압가스 수불부 취수장(06.29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/30 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						31,756
06.01	5,400	507	612		1,119	36,037
06.02		521	549		1,070	34,967
06.03		524	564		1,088	33,879
06.04	5,400	547	612		1,159	38,120
06.05		517	582		1,099	37,021
06.06		488	535		1,023	35,998
06.07		473	539		1,012	34,986
06.08		460	541		1,001	33,985
06.09		459	553		1,012	32,973
06.10	5,400	467	640		1,107	37,266
06.11		489	580		1,069	36,197
06.12	5,400	490	595		1,085	40,512
06.13		552	606		1,158	39,354
06.14		522	535		1,057	38,297
06.15		509	568		1,077	37,220
06.16		512	730		1,242	35,978
06.17		486	692		1,178	34,800
06.18		497	701		1,198	33,602
06.19		490	690		1,180	32,422
06.20		470	713		1,183	31,239
06.21		457	715		1,172	30,067
06.22		460	612		1,072	28,995
06.23	5,400	490	623		1,113	33,282
06.24		560	680		1,240	32,042
06.25		645	720		1,365	30,677
06.26	5,400	902	1002		1,904	34,173
06.27		850	900		1,750	32,423
06.28		700	704		1,404	31,019
06.29		625	703		1,328	29,691
06.30					0	29,691
					0	29,691
합계	32,400	15,669	18,796		34,465