“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	매몰 소화전 철개 정비(인상) 요청

1. 귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 송파구 관내 시설물 점검 중 아래와 같이 매몰 소화전 철개가 확인되어 정비(인상)요청하오니  조치하여 주시기 바랍니다.

위 치	용도	발생원인	비고
송파구 가락동 165 (삼성래미안 파크팰리스 정문앞)	소화전용 철개 ∮318㎜	도로 포장으로 철개 매몰 (중형 소화전철개 인상)

붙임  위치도 및 관련사진 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	제영도		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	06/30 한희선
협조자
시행	급수운영과-10084	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개