청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 지시 알림(지상식 310056)

1. 관련문서

가. 재난관리과-6890(2019.11.21.) 『신월동 23-5 지상식 소화전 이설 요청의 건(지상식 310056)

나. 재난관리과-7607(2019.12.24.)호『소방용수시설 이설 요청에 따른 회신(공소 310056)-수정』

다. 재난관리과-3583(2020.6.30.)호『소방용수시설 설치완료 검수요청서(지상식 310056)』

2. 소방용수시설 이설 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 검수대상

연번	관할	소화전번호 (식별)	이설대상 위치	내용	이설완료위치
1	신월	310056 (지상식)	신월동 23-5 (화곡로 99)	하이마트 공사현장 진입로 신설에 따른 이설요청	현위치로 제수변만 이설

나. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항

○ 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2020. 7. 3.(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 119행정정보시스템 소방용수 기본정보 관련이미지 업데이트하시기 바랍니다.

붙임  1. 검수결과 보고서식 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/30 代박광철
협조자
시행	재난관리과-3585	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축