“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관로 내 상수관로 이설 요청 회신

동대문구청 치수과-3670(2020.03.18.)호와 관련하여 상수도관의 하수관로 저촉 유수장애 시설물을 정비 완료하고 아래와 같이 회신합니다.

○ 상수도관 이설(상월) 완료 현황

위치	유수장애 시설물	관경	정비일자	정비 내용
동대문구 휘경동 264-10	상수도관	25㎜	2020.6.23	상수도관 25mm 유수장애 하수도관 이설(상월) 정비 완료

붙임  1. 유수장애 이설(상월) 위치도 및 사진 1부.

2. 타관통과 관리카드 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	노운학		시설운영팀장	박종일		시설관리과장	06/30 代박종일
협조자	주무관	김왕근
시행	시설관리과-15695	(		)	접수		(		)
우	04774	서울특별시 성동구 고산자로10길13(행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	woonnoh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)