청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	이윤표(07977 서울특별시 양천구 목동중앙로 143 102동 101호 (목동, 목동1차우성아파트))
(경유)
제목	진정민원 답변(목동**아파트)

1. 민원-1754(2020.6.24.)호 「공동주택 소화전 무단 설치 및 철거 등 조치 요망」와 관련입니다.

2. 귀하의 민원내용은 “사설소화전 무단 설치 및 철거”에 관한 것으로 이해되며, 신청하신 민원에 대한 현장확인 결과는 아래와 같습니다.

〇 민원-1754(2020.6.24.)호 (이윤표)

내    용: 답변에 대한 불만으로 명확한 답변 요청

답    변: 목동우성아파트 사설소화전(상수도소화전)은 소방용수시설의 설치기  준에 적법하게 설치되어 있으며, 철거한 사설소화전 또한 적법함을 알려 드립니다.

근거법령: 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리등) 같은법 시행규칙제6조 제2항(소방용수시설의 설치기준) (별표3).  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	변두남		예방과장	06/26 강경철
협조자
시행	예방과-8065	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 3층 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8691	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축