문서번호	기전과-3222
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	06/26 代문준호
협조

『2020년 6월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

2020. 6.

성동도로사업소

(기전과)

『2020년 6월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 금호터널 외 9개소 CCTV 58대, 중앙감시시스템 1식

※ 마장‧답십리‧군자지하차도(11대) CCTV는 7/1부터 6개월간 용역실시

○ 용역기간 : 2020. 1. 1. ∼ 2020. 12. 31.

○ 계약업체 : ***********

○ 계약내용 : 시설물별 CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

□ 점검현황 및 결과

○ 점 검 자 : ****************

○ 점검일시 : 6.22. ~ 6.23.

○ 점검결과

연번	시 설 명	CCTV	운영PC	점검일	점검결과	비 고
1	금호터널	12대	1대	22	양호
2	옥수터널	8대	1대	22	양호
3	무지개터널	6대	1대	22	양호
4	응봉교엘리베이터	3대	-	22	양호
5	겸재교엘리베이터	3대	-	22	양호
6	기전상황실	-	5대	22	양호
7	아차산지하차도	15대	1대	23	양호
	계	47대	9대	-	-

□ 특기사항 및 향후계획

○ 전반적으로 시설상태가 양호하며, 향후 지속적인 모니터링으로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 용역비 집행내역(6월분 포함)                    (단위 : 원)

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
**********	*********	*********	*********	******

붙임  1. 총괄내역서 1부.

2. CCTV 점검사진 1부.

3. CCTV 점검기록표 1부.  끝.