투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	「PSM 이행관련」위험작업 안전관리 시행

1.  시설보수과-2203(2020.6.30.)호와 관련입니다.

2. 우리센터는 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)를 적용받는 대상 사업장으로서 공정안전보고서(PSM) 규정을 준수하고 위험작업 및 공사 시 안전조치를 실시하고 안전서류를 작성·관리하여야 합니다.

3. 이에 위험작업에 대한 안전관리를 시행하오니, 센터내 발생하는 위험작업 및 공사 사전에 안전조치와 안전서류 대상여부를 확인하시고 해당 위험작업 및 공사에 대해서는 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	< 이 행 사 항 >
▢ 대 상: 센터내 발생하는 위험작업 및 공사(붙임 1. 참고) ▢ 실 시 자: 센터 및 대양엔바이오 직원, 공사업체 직원 ▢ 실시사항: 작업현장 안전조치 실시 및 해당 안전서류 작성·관리 ○ 안전조치 사항 - 밀폐공간 작업: 작업장 환기, 가스농도 측정, 필요시 송기마스크 및 공기호흡기 등 안전보호구 착용, 작업구역 표시 - 화기작업: 작업장 환기, 가스농도 측정, 안전보호구 착용, 작업구역 표시 - 일반작업: 규정된 장비 및 작업공구 사용, 안전보호구 착용, 작업구역 표시 ○ 안전서류 작성·관리 - 밀폐공간 작업: 안전작업허가서, 가스농도 측정 기록지, 작업위험성평가 (JSA), 기타 안전서류 작성 - 화기사용 작업: 화기작업 허가서, 작업위험성평가(JSA), 기타 안전서류 작성 - 일반위험 작업: 안전작업허가서, 작업위험성평가(JSA), 기타 안전서류 작성

붙임: 1.「PSM 이행관련」위험작업 안전관리 시행 계획  1부.

2. 공정안전보고서_안전작업허가 지침서          1부.

3. 안전작업허가서 등 작성서식 일체(작성서식)   1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	관리과장,운영과장,대양엔바이오(주) 사업본부 난지사업소
주무관	하지훈		시설팀장	우배용		시설보수과장	06/30 조선행
협조자
시행	시설보수과-2218	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 난지물재생센터 시설보수과	/
전화		/전송	02-300-8587	/	jihun.ha@seoul.go.kr	/	대시민공개