한강지천 교량 정기점검 보고서(반포천교 외 4개소)

문서번호	시설관리과-2283
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		최재훈		석기철		06/30 한흥태

□ 시설물 현황

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
					직 급	성 명
1	반포천교	B=6.8m, L=90m	일반	2011	시설7	최재훈
2	서래1교	B=2.8m, L=42m	일반	2016
3	서래2교	B=2.8m, L=47m	일반	2016
4	서래3교	B=2.8m, L=45m	일반	2016
5	안양천교	B=6.0m, L=228.2m	일반	1986	시설7	석기철

□ 점 검 일: 2020년 6월26일(금), 6월29일(월)

□ 점 검 자: 시설7급 석기철, 시설7급 최재훈

□ 점검결과

연번	시설물명	위치	점검결과	규모	조치계획
1	반포천교	반포	특이사항없음		-
2	서래1교	반포	특이사항없음		-
3	서래2교	반포	특이사항없음		-
4	서래3교	반포	특이사항없음		-
5	안양천교	양화	특이사항없음		-

붙임  점검사진대지 1부.  끝.