문서번호	시설보수과-2203
결재일자	2020.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	우배용	조선행	06/30 한성현
협 조
	관리과장		전영백
	운영과장		김학춘

「PSM 이행관련」

위험작업 안전관리 시행 계획

2020. 06.

난지물재생센터

[시설보수과]

「PSM 이행관련」

위험작업 안전관리 시행 계획

공정안전관리(PSM) 규정에 따라 위험작업 및 공사 시 안전조치 및 준수사항을 점검하고 안전작업허가서, 작업위험성평가 등 안전서류 작성을 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 다하고자 함

1		추진근거

▢ 산업안전보건법 제44조(공정안전보고서 작성·제출)

▢ 공정안전보고서 4.3 안전작업허가지침(NJ-PSM-430)

▢「난지물재생센터」2020년 PSM 종합계획, 시설보수과-22(‘20.1.6.)

2		추진배경

▢ 위험작업 시 발생가능한 인명사고의 예방

▢ 공정안전관리(PSM) 이행 관련 미흡사항 보완

3		추진개요

▢ 기    간: 시행일 이후 전면 실시

▢ 대    상: 센터내 발생하는 위험작업 및 공사

▢ 실 시 자: 센터 및 대양엔바이오 직원, 공사업체 직원

▢ 실시사항: 작업현장 안전조치 실시 및 해당 안전서류 작성·관리

○ 안전조치 사항

- 밀폐공간 작업: 작업장 환기, 가스농도 측정, 필요시 송기마스크 및

공기호흡기 등 안전보호구 착용, 작업구역 표시

- 화기작업: 작업장 환기, 가스농도 측정, 안전보호구 착용, 작업구역 표시

- 일반작업: 규정된 장비 및 작업공구 사용, 안전보호구 착용, 작업구역 표시

○ 안전서류 작성·관리

- 밀폐공간 작업: 안전작업허가서, 가스농도 측정 기록지, 작업위험성평가

(JSA), 기타 안전서류 작성

- 화기사용 작업: 화기작업 허가서, 작업위험성평가(JSA), 기타 안전서류 작성

- 일반위험 작업: 안전작업허가서, 작업위험성평가(JSA), 기타 안전서류 작성

4		대상작업 구분

구분	대상공정	비고
PSM 대상 (의무)	- 소화가스 취급시설(소화조, 농축조, 가스홀더 등), 건조보일러 설비, 경유공급 설비 등 PSM 대상지역 내 위험작업 및 공사
그 외 센터내	- 그외 센터 내 발생하는 위험작업 및 공사 (산안법 의거 고용노동부 점검 시 과태료 발생 대상)
제외대상	센터 직원의 정규(일상)업무 수행 행위 식당, 공원관리, 사무실 등에서 발생하는 수리작업

5		안전서류 작성

서류명	작성주기	작성자	비고
①안전작업허가서	작업일마다 매일작성	공사현장 형편에 맞게 신청자, 발급자, 승인자 정하여 작성	허가서 서식 중 작업에 적합한 서식으로 정할것
②작업위험성평가 (JSA)	작업전 1회 작성 (공종 변경시 추가작성)	해당작업 안전담당
③교육일지	주기적으로 자체교육 후 작성	해당작업 안전담당
④근로자 안전수칙 준수 서약서	공사 착수전 1회	전체 근로자
⑤안전관리 서약서	공사 착수전 1회	공사관리책임자

6		행정사항

▢ 위험작업 및 공사(밀폐공간,화기취급,용접작업 등) 시 안전조치(환풍기,작업구역표시,소화기비치,가스농도 측정 등) 및 안전보호구 착용 등 안전사항 준수 철저

▢ 직원 및 외부 공사 작업자 안전서류 작성관련 해당 여부 확인하고 작성·관리 철저

▢ 작성한 안전서류 일체 수합하여 관리하기 위해 센터 PSM 담당에게 제출 요망

붙임: 1. 공정안전보고서_안전작업허가 지침서  1부.

2. 안전작업허가서 등 작성서식 일체     1부. 끝.