문서번호	정수시설과-1438
결재일자	2020.7.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
지상범		07/01 이해원
협 조
	주무관		김현철

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

CCTV 카메라 고장발생 및 조치계획 보고

2020. 7.

구의아리수정수센터

[정수시설과]

CCTV 카메라 고장발생 및 조치계획 보고

우리 정수센터에 설치되어 있는 CCTV 카메라 영상(3개소)이 표출되지 않아 점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고드림.

□  설비현황(고장 CCTV 카메라 현황)

설비명	모델명 (제조사)	화 소	설치연도	비 고
****** *******	******** ********	****	*****	***
******* ********	******** ********	*	*	***
******* ******	******** ********	*	*	*

□  점검개요

○ 점검일자 : 2020. 6. 12.(금)~24.(수)

○ 점 검 자 : 공업6급 김현철 외 3명

○ 점검내용 : CCTV 카메라, 어댑터, 광스위치 허브 상태 점검

○ 점검결과

- *****************************************

○ 점검사진

**************	****************	*************

□  조치의견

○ 안정적인 시설물 운영 및 감시를 위해 CCTV 카메라를 CCTV 전문업체에 수리를 의뢰하고자 함

□  수리계획

○ 건    명 : CCTV 카메라 수리*********************

○ 수리대상 : CCTV 카메라 3대

○ 지출방법 : 신용카드(과 법인카드) 결제

○ 소요예산 : ***********************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 수리업체

- 상호 : ****************************

- 주소 : *************************************

※ 최저가 견적을 제시한 업체

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.