문서번호	계량기검정과-1436
결재일자	2020.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
강석주		07/01 代류병일
협 조
	주무관			최강용
	전문관			서기석
	주무관			이진성

계량기 검정장비 점검결과 보고

[ '20년 2/4분기 ]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

계량기 검정장비 점검결과 보고 [2020년 2/4분기 ]

계량기 검정 기기의 성능 유지를 위하여 계량기 분동 등 주요 검정장비를    점검하고 그 결과를 보고합니다.

1		점검목적

◯ 계량기 검정장비의 주기적 점검으로 이상유무 및 성능유지 확인

◯ 검정장비의 성능 유지로 신속 정확한 검사 시스템 구축

2		점검개요

◯ 점검대상 : 전자저울 외 25종

◯ 점검기간 : 2020. 06. 29. ~ 06.30.(2일간)

◯ 점 검 자 : 강석주, 최강용, 서기석, 이진성

3		시설현황

시설명	구분	설치년도	규 모	검정장비	비고
계량기 측정기기실	본관	2000.1.15	2층 (4.1m×2.7m)	전자저울 외 25종

4		점검사항

◯ 계량기 측정기기실

▶ 건축물

- 천정, 벽체 등 이상 유무 점검

▶ 검사용 기계․기구 및 에어컨 점검

- 수동 및 전자저울, 분동 등 이상 유무 확인

- 에어컨 및 전기배선상태 이상 유무 확인

5		점검결과

시 설 별		점 검 사항 및 결 과	조 치 사 항 등	비 고
계량기 측정기기실	건 축 물	- 천정 및 벽체 등 확인	- 이상없음
	검정설비 (기계)	- 수동 및 전자저울, 분동 등 점검	- 이상없음
		- 에어컨 및 전기배선상태 확인	- 이상없음
		청소상태 확인	이상없음

6		향후 추진사항

◯ 계량기 측정기기실의 각종기기는 현재 이상은 없으나 검정용 계량측정         기기의 상시점검(고장, 작동상태)을 실시하여, 민원검정시 최적의 검사        조건 유지.

7		점검사진

1급 전자저울 분동점검	에어컨 전기콘센트 점검	오일기준탱크 (100리터)점검	분동(20kg) 점검

끝.