문서번호	기전과-5936
결재일자	2020.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		07/01 서승완
협조

『통일문화센터 건립』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

강서도로사업소

(기전과)

『통일문화센터 건립』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른    승인검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-17436(2019.07.09.)호

기전사업부2729(2020.06.30.)호

대영전기감 GE20C-05-32(2020.05.26.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 마곡지구 통일문화센터 건립사업 교통안전설물 설치공사

승인요청자(원인자) : 서울주택도시공사[경주건설(주)]

위     치 : 강서구 마곡서1로 60(통일문화센터 신축 현장, B-10교차로)

공사개요 : 교통신호기 신설(차/보)

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜건영이앤씨	대영유비텍㈜	㈜건영이앤씨	제어기 이설 1대 지주신설 2본 신호등 신설 4조, 철거 1조 음향신호기 신설 2대

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2020.01.22. ~ 2020.05.22.

준공검사 : 2020.06.04.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2020년 06월 04일 10시30분

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	*****
입 회 자	대영유비텍㈜	*****
″	서울특별시 교통운영과
″	서울주택도시공사 기전사업부	*****
″	서울지방경찰청 교통관리과
″	강서경찰서 교통과
시 공 사	㈜건영이앤씨	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 주요조치내용

구 분	검사결과	수량	조치결과
제어기	준공표지 미교체	1	준공표지 재설치
	인입전원선 절연 보강 필요	1	절연 보강
맨홀	배관 우레탄폼 시공 미흡	1	우레탄폼 재시공

Ⅳ		조 치 의 견

상기 조치결과 설치기준에 적합하게 시공되었음으로 준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

마곡지구 교통신호기 인수인계시 동시 인수인계 추진

붙임  1. 준공승인요청 및 준공감리조서 1부.

2. 준공검사 지적사항 조치 사진대지 1부.

3. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.