	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과보고 (김포공항 경항공기 주유취급소)

1. 민원서류-3876(2020.6.29.)호 『위험물 취급소 설치허가신청서』와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 설치허가 신청에 따른 서류검토 및 설치예정지 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자: **************

나. 설치자 주소: *********************

다. 설치장소: *********************

라. 허가량: ******************

***********************************

************************************

마. 확인일자: 2020.6.30.(화)

바. 확 인 자: 사법담당, 위험물담당

마. 확인결과: **************************

바. 설치허가번호: ****************

3. 위 항공기 주유취급소에 대하여 서류검토 및 현장 확인한바 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 동법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)의 규정에 적합하여 설치허가함이 타당하고고 사료됩니다.

붙임 1. 경항공기 주유취급소 허가량 1부.

2. 설치 예정지 현장사진 1부.  끝.

	예방과장
담당자	정정표		위험물안전팀장	김종돈		예방과장	박종률		소방서장	07/01 민춘기
협조자
시행	예방과-12389	(	2020.7.1.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3664-5903	/전송	02-3661-1173	/	onlaoin119@seoul.go.kr	/	비공개