“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(동대문중학교 외 2개소)

2020년 상반기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획과 관련하여 동대문중학교 외 2개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 붙임과 같이 보고합니다.

구분	동대문중학교	숭인중학교	신답초등학교
정수기 사용 여부	***	***	**
음수대 청소 상태	**	**	**
음수대 고장 여부	**	**	**
음수대 철거 여부	**	**	**
비 고	*	*	********** *******************

붙임: 음수대 관리점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

★주무관	윤혜정		시설운영팀장	박종일		시설관리과장	07/01 유동수
협조자
시행	시설관리과-15792	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/	yhj217@seoul.go.kr	/	부분공개(5)