“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	*******************
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(중림동)

1. 안녕하십니까?

2. 김정규님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

가. 접수번호: 20200630900298

나. 민원발생위치: **********

다. 민원신고내용: 오수맨홀 유출

라. 현장방문일시: 2020년 6월 30 일 16시

마. 민원처리결과: 현장을 확인한바, 상수도관 누수가 발생하여, 하수관으로 유입되어 유출된 건으로, 긴급 누수복구하여 처리 완료하였습니다.

3. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

4. 처리자: 서울특별시 상수도사업본부 중부수도사업소 급수운영과 조민성 (02-3146-2168).

5. 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							조민성			급수관리팀장					이훈재					급수운영과장					07/01 채재일
협조자
시행			급수운영과-12047									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 (장충동2가)															/
전화		02-3146-2168						/전송			02-3146-2189					/	wat0619@seoul.go.kr												/	부분공개(6)