투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)	고양사업본부장
제목	지하지장물(압송관) 현장조사 입회 결과에 따른 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 인천고양단지사업3부-2621(2020.06.26.)호와 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 우리센터에서 유지관리 중인 지하지장물(압송관, D=1,000mm, 유리섬유관)의 상태확인 현장 입회 결과 향후 귀 공사의 교량확장 공사로 인한 중장비 작업 시 압송관의 파손 및 누수등 안정성에 심각한 문제가 발생할 수 있을것으로 판단됩니다.

4. 이에 우리센터에서는 교량공사 전 압송관 파손 및 압송관 안전성을 확보할수 있는 특단의 대책이 필요할 것으로 판단되므로 관로 연결부의 누수 방지대책 수립을 요청하오니 조속한 시일내에 누수방지 대책방안을 수립하여 재협의하여 주시기 바라며.

5. 압송관 연결부의 적절한 보수 및 보강을 시행하지 않을 경우 부득이하게 압송관의 안정성 및 유지관리 차원에서 귀 공사의 공사진행을 불허할 수밖에 없음을 알려드립니다.“끝”

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	우배용		시설보수과장	代우배용		난지물재생센터소장	07/01 한성현
협조자
시행	시설보수과-2231	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개