염소용기 계근대장 (취수장 06.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/01 최종인

2020년 06월26일 금요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0623	537	0372		568
2		0634	538	0310		698
3		0645	538	0306		564
4		0385	560	0357		565
5		0379	562	0387		567
6		0345	567	0335		568
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,302kg	6병		3,530g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,760kg			3,580kg
	자체계근	8,770kg			3,600kg
용기무게		3,302kg			3,530kg
납품수량		5,458kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		58kg			50kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021