“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 보고(2020.07.02)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 탐 지 일: 2020. 07. 02.

2. 탐 지 원: 김종열,정용해.

3. 탐지작업내역: 성북구 삼선동5가,장위동.종로구 종로5가.

4. 누수적출현황:누수징후 없음.

붙임 : 누수탐지 작업일지.적출보고서.   각1부.  끝.

★주무관	김종열		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	07/02 채재일
협조자
시행	급수운영과-12229	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	-/
전화	02-3146-2181	/전송	02-3146-2189	/	wjdsmddhkd@seoul.go.kr	/	대시민공개