	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 7월중 정기 소방용수시설 조사 계획

1. 재난관리과-2521(2020.5.5.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」과 관련입니다.

2. 독산119안전센터 2020년 7월중 소방용수시설 정기조사(지리조사) 계획을 붙임과     같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2020. 7. 6. ~ 7. 22. (각팀 주간근무)

나. 대  상 : 독산1동 ~ 독산4동(594개소)

합 계	소화전			급 수 탑
	소 계	지 상 식	지 하 식
594	593	129	464	1

다. 조사일정 : 붙임 1 참조

❍ 주간근무중 펌프차 등 조사실시(안전관리책임자 : 각 조별 선임자)

❍ 안전관리책임관 : 팀장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손·망실 여부 및 청소, 비품정리

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에

즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

- 소방용수시설 사용 장애시 첨부양식에 의거 대응총괄팀 제출

❍ 경미한 사항은 즉시 시정조치

❍ 용수조사시 민원발생 금지 및 특이사항 발생시 보고 철저.

붙임  1. 2020년 7월중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 고장용수현황 1부.  끝.

담당자	주신		3팀장	주병영		119안전센터장	07/02 김치곤
협조자
시행	독산119안전센터-2491	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	201111221@seoul.go.kr	/	부분공개(6)