화재취약대상 간부 현장확인 결과 (홍대 씨지브이2)

확인일시 : 2020. 6. 30.

1. 확인대상

대 상 명	홍대 씨지브이Ⅱ			전화번호	********* **************
소 재 지	동교동 167-27외3	대표자	아시아 신탁(주)	주 용 도	판매, 근생
건물구조	************************			소방안전관리자	********* *************

2. 기본 확인사항              공정률 :  50 %  /  교육인원 :  3명

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	임시 소방시설 설치 및 관리
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	용접, 용단 작업 등	용접,용단작업시 안전관 리자 입회 및 화재예방 철저토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관리감독 책임자와 간담회 및 안전교육 실시함

※ 1소방관 1담당제(멘토링) 운영과 병행 실시

결재	119안전센터장		예방팀장		예방과장
	전양구		김상현		07/02 이대우
협조	유성철