고압가스 수불부(07/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	07/02 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-5676

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,788
07.01		0	0	240		0	0	454	454	7,334
07.02			0	240					0	7,334
07.03			0	240					0	7,334
07.04			0	240					0	7,334
07.05			0	240					0	7,334
07.06			0	240					0	7,334
07.07			0	240					0	7,334
07.08			0	240					0	7,334
07.09			0	240					0	7,334
07.10			0	240					0	7,334
07.11			0	240					0	7,334
07.12			0	240					0	7,334
07.13			0	240					0	7,334
07.14			0	240					0	7,334
07.15			0	240					0	7,334
07.16			0	240					0	7,334
07.17			0	240					0	7,334
07.18			0	240					0	7,334
07.19			0	240					0	7,334
07.20			0	240					0	7,334
07.21			0	240					0	7,334
07.22			0	240					0	7,334
07.23			0	240					0	7,334
07.24			0	240					0	7,334
07.25			0	240					0	7,334
07.26			0	240					0	7,334
07.27			0	240					0	7,334
07.28			0	240					0	7,334
07.29			0	240					0	7,334
07.30			0	240					0	7,334
07.31			0	240					0	7,334
합계	0	0	0		0	0	0	454	454

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					45,263			32,779
07.01		0	0	0	45,263		1,340	31,439
07.02				0	45,263			31,439
07.03				0	45,263			31,439
07.04				0	45,263			31,439
07.05				0	45,263			31,439
07.06				0	45,263			31,439
07.07				0	45,263			31,439
07.08				0	45,263			31,439
07.09				0	45,263			31,439
07.10				0	45,263			31,439
07.11				0	45,263			31,439
07.12				0	45,263			31,439
07.13				0	45,263			31,439
07.14				0	45,263			31,439
07.15				0	45,263			31,439
07.16				0	45,263			31,439
07.17				0	45,263			31,439
07.18				0	45,263			31,439
07.19				0	45,263			31,439
07.20				0	45,263			31,439
07.21				0	45,263			31,439
07.22				0	45,263			31,439
07.23				0	45,263			31,439
07.24				0	45,263			31,439
07.25				0	45,263			31,439
07.26				0	45,263			31,439
07.27				0	45,263			31,439
07.28				0	45,263			31,439
07.29				0	45,263			31,439
07.30				0	45,263			31,439
07.31				0	45,263			31,439
합계	0	0	0	0		0	1,340