「안전을 선도하고, 신뢰받는 탄탄한 조직(독산)」
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 7월 비상소화장치 현장확인 계획

1. 관련 문서

가. 소방기본법 제10조 「소방용수시설의 설치 및 관리 등」

나. 재난관리과-4572(2018.6.12.)호 「비상소화장치 점검 횟수등 변경 알림」

다. 재난관리과-1067(2020.2.18.)호 「2020년 소방이륜차 순찰대상 및 노선정비 결과」

2. 위와 관련 독산119안전센터 7월 비상소화장치 현장 확인 계획을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 대    상 : 비소 33호 등 16개소

나. 점 검 자 : 각 팀 담당자

다. 비상소화장치 점검 관련 변경 사항

- 점검 횟수 : 월 1회 이상

- 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산입력

- 119행정정보시스템 근무일지와 연계

3. 행정사항

가. 이륜순찰 또는 펌프차 순찰시 비상소화장치 점검 병행 실시

나. 순찰 일정은 당일 사정에 의해 이륜담당이 변경 시행가능

붙임  점검일정 1부.  끝.

담당자	변진한		2팀장	박종수		119안전센터장	07/02 김치곤
협조자
시행	독산119안전센터-2485	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	bjh1127@seoul.go.kr	/	부분공개(6)