청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수목건설주식회사
(경유)
제목	소방용수시설 이설완료에 따른 검수결과 회신(지상식 310056호)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-3583(2020.6.30.)호『소방용수시설 설치완료 검수요청서(지상식 310056)』 와 관련하여 검수결과를 다음과 같이 통보합니다.

3. 검수대상 : 지하식소화전 1개소

종별	용수번호	위치	검수결과
지상식소화전	310056	신월동 23-5(화곡로 99)	양호

붙 임 : 검수결과 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	07/02 김선기
협조자
시행	재난관리과-3661	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축