문서번호	시설관리과-15851
결재일자	2020.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강무진		김대용	07/02 유동수
협조

시설물 작업지시 보고

(소화전 31~38)

2020. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 2020년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 무 진

○ 공 사 명: 2020년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑,동대문 면목동71-32 등 8개소

○ 작업기간; 2020. 7. 03. ~8. 31.(장마기간 고려)

○ 보고내용

-  GIS내 노후밸브를 현장 확인하고 정비하고자 작업지시 코자 함.

○ 작업지시 내용

작업지시	위치	공종	규격	수량	(시설물번호)
소방-31	면목동71-32	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56184015
소방-32	면목동68-4	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56184018
소방-33	면목동71-1	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56184039
소방-34	면목동70-150	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56184094
소방-35	면목동405-35	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56182002
소방-36	면목동1349	소화전교체및밸브교체	지상식	1	56481018
소방-37	면목동43-36	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56184053
소방-38	면목동50-16	소화전교체및밸브교체	지상식	1	56184082

- 『2020년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 마천건설(주) 대표 김평화에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  작업지시서(소방 31~38).  끝.