“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 6월 정수 생산량 현황 보고

강북아리수정수센터 2020년 6월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2020. 6월	증․감량	증․감율 (%)	2020. 5월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	22,180,643	22,361,104	180,461	0.8	21,991,692	369,412	1.6
총 생산량	22,041,665	22,177,965	136,300	0.6	21,808,783	369,182	1.6
1일 생산량	734,722	739,266	4,544	0.6	703,509	35,757	4.8
유 효 율	99.37	99.18	-0.19		99.17	0.01

따로붙임 : 2020년 6월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김용식		정수과장	이순재		강북아리수정수센터소장	07/02 신동호
협조자
시행	정수과-1797	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	yong0538@seoul.go.kr	/	부분공개(7)