청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 및 이설 완료에 따른 검수 지시 알림(지상식 330067,220074)

1. 관련근거

가. 재난관리과-3005(2020.5.29.)호 『소방용수시설 이설 의뢰(지상식 330067호) - 우선 이설 요청』

나. 재난관리과-3090(2020.6.2.)호 『소방용수시설 보수 의뢰(공소 220074호) - 우선 수리요청』

다. 급수운영과-13482(2020.7.2.)호 『소방용수시설(소화전) 보수결과 알림』

2. 소방용수시설 보수 및 이설 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 검수대상

연번	소화전번호 (식별)	관할	위 치	내 용	보수내용
1	330067호 지상식	신월	양천구 지양로 72 (신월동 961-4)	소화전 이설 (버스이용객 승,하차시 부상 우려 및 보행지장)	이설 완료
2	220074호 지상식	신트리	양천구 중앙로 181 (신정동 1268)	소화전 몸통 파손 (소화전 몸통 이음볼트 부러짐)	소화전 몸통 교체

나. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항

가. 신정119안전센터는 119행정정보시스템 소방용수 기본정보, 관련이미지 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여주시고,

나. 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2020. 7. 7.(화)한 제출하여 주시기 바랍니다.

※  현장대응단장 및 각119안전센터장은 검수 추진 중 감염병 예방을 위해 직원들의 보건안전에 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과 보고서식 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.   끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	代한형회		재난관리과장	07/02 김선기
협조자
시행	재난관리과-3665	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축