고압가스 수불부 취수장(07.02)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/03 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,846
07.01	5,400	743	795		1,538	31,708
07.02		742	880		1,622	30,086
07.03					0	30,086
07.04					0	30,086
07.05					0	30,086
07.06					0	30,086
07.07					0	30,086
07.08					0	30,086
07.09					0	30,086
07.10					0	30,086
07.11					0	30,086
07.12					0	30,086
07.13					0	30,086
07.14					0	30,086
07.15					0	30,086
07.16					0	30,086
07.17					0	30,086
07.18					0	30,086
07.19					0	30,086
07.20					0	30,086
07.21					0	30,086
07.22					0	30,086
07.23					0	30,086
07.24					0	30,086
07.25					0	30,086
07.26					0	30,086
07.27					0	30,086
07.28					0	30,086
07.29					0	30,086
07.30					0	30,086
07.31					0	30,086
합계	5,400	1,485	1,675		3,160