“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(도시재정비과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가 협의 회신(가재울8재정비촉진구역 도시환경정비사업)

1. 서대문구 도시재정비과-5875(2020.06.22.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 협의요청한 ************* 일대 가재울8재정비촉진구역 도시환경정비사업 사업시행변경인가 신청에 따른 협의를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의 내용

- 업무용 면적증가에 따른 영업용 계량기 구경 변경(당초 50mm, 변경 80mm)

- 가정용 계량기 구경은 동일(당초 150mm, 변경 150mm)

- 상수관로 원인자 이설공사가 발생 할 경우 사업자가 선정한 건설사업관리 기술자(감리)가 선정되어야 합니다.(급수협의조건 2의 아 항)

- 기타, 협의조건은 기 협의조건(별첨)과 동일

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수운영팀장	김찬모		급수운영과장	전결 07/03 이병운
협조자
시행	급수운영과-10887	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3643	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)