구급소모품 관리 대장(패치/경추보호대)(2020.07.03.)

문서번호	신영119안전센터-2547
결재일자	2020.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

담당자

3팀장

센터장

김선미

김성권

07/03

유종봉

협조

소    속 : 종로소방서

부 서 명 : 신영119안전센터 (3팀)

연 번	품 명	총수량	유효기간	비고
1	자동심장충격기패치(MRX 성인용)	36	2021.03.31.(31) 2021.09.30.(5)	소아겸용
2	자동심장충격기패치(MRX 유아용)	2	2021.11.30.(2)
3	자동심장충격기패치(CU 성인용/사무실)	7	2021.07. (1) 2021.09. (4) 2023.02.(2)
4	자동심장충격기패치(CU 소아용/사무실)	7	2021.01. (2) 2022. 01. (5)
5	자동심장충격기패치(CU 성인용/펌뷸런스)	22	2022.03. (11) 2022.04. (11)	소아겸용
6	경추보호대(성인용)	22
7	경추보호대(소아용)	17
8	경추보호대(유아용)	1		필라델피아

일련번호		1							규 격		성인용 MRx
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01	45				20.01.31(1) 21.03.31(44)	전년도이월		김갑용	유재규
2	20.02.03.		1		44	21.03.31(44)		유효기간경과	김선미	유종봉
3	20.02.22.		1		43	21.03.31(43)	심정지		김선미	유종봉
4	20.02.27.		1		42	21.03.31(42)	심정지		김선미	유종봉
5	20.02.28.		1		41	21.03.31(41)	심정지		김선미	代김덕룡
6	20.02.29.		1		40	21.03.31(40)	심정지		김용성	代김광중
7	20.03.03		1		39	21.03.31(39)	심정지		이재유	代김성권
8	20.03.13		1		38	21.03.31(38)	심정지		김용성	유종봉
9	20.04.09.		1		37	21.03.31(37)	심정지		이재유	유종봉
10	20.04.18.		1		36	21.03.31(36)	의식장애		이재유	유종봉
11	20.04.21.		1		35	21.03.31(35)	심정지		윤희수	유종봉
12	20.05.18		1		34	21.03.31(34)	심정지		이재유	유종봉
13	20.05.28		2		32	21.03.31(32)	심정지		김용성	유종봉
14	20.06.18.		1		31	21.03.31(31)	심정지		김용성	유종봉
15	20.6.29.	5			36	21.03.31.(31) 21.09.30.(5)	본서수령		김선미	유종봉

일련번호		2							규 격		유아용 MRx
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01	0			0		전년도이월		김갑용	유재규
2	20.06.29.	2			2	21.11.30.(2)	본서수령		김선미	유종봉

일련번호		3							규 격		성인용 (CU,사무실)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01.	5			5	2021.07. (1) 2021.09. (4)	전년도이월		김갑용	유재규
2	20.06.29.	2			7	2021.07. (1) 2021.09. (4) 2023.02.(2)	본서수령		김선미	유종봉

일련번호		4							규 격		소아용 (CU,사무실)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01	7			7	2021.01 (2) 2022.01 (5)	전년도이월		김갑용	유재규

일련번호		5							규 격		성인용 (CU,펌뷸런스)
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01.	25			25	2021.05. (5) 2022.03. (9) 2022.04. (11)	전년도이월		김갑용	유재규
2	20.05.31.		5		20	2022.03. (9) 2022.04. (11)	유효기간만료		문성헌	유재규
3	20.06.16.		1		19	2022.03. (8) 2022.04. (11)	심정지		문성헌	代김덕룡
4	20.06.29.	3			22	2022.03. (11) 2022.04. (11)	본서수령		김선미	유종봉

일련번호		6							규 격		성인용
물 품 명		경추보호대					용 도	외상처치용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01.	21	0		21		전년도이월		김갑용	유재규
2	20.01.02.		1		20		외상환자 경추고정		김갑용	代김덕룡
3	20.01.09		1		19		중증외상환자 경추고정		윤희수	유종봉
4	20.01.11		1		18		외상의심환자 경추고정		최홍준	代김광중
5	20.01.18		1		17		낙상환자 경추고정		김용성	유종봉
6	20.03.18		2		15		종로센터 관리 전환		이재유	代김성권
7	20.03.20.		1		14		교통사고 환자 경추 고정		이재유	유종봉
8	20.04.27.		2		12		교통사고		김선미	유종봉
9	20.05.06.		1		11		오토바이 교통사고		김용성	유종봉
10	20.05.08.		1		10		낙상		김용성	유종봉
11	20.05.20.		1		9		오토바이 교통사고		이재유	유종봉
12	20.05.27.		1		8		외상환자 경추고정		김용성	유종봉
13	20.05.28.		1		7		외상환자 경추고정		김용성	유종봉
14	20.06.07.		1		6		외상환자 경추고정		김용성	代김광중
15	20.06.17.		1		5		외상환자 경추고정		김용성	유종봉
16	20.06.25.		1		4		외상환자 경추고정		윤희수	유종봉
17	20.06.29.	20			24		본서수령		김선미	유종봉
18	20.06.30.		1		23		외상환자		김선미	유종봉
19	20.07.02.		1		22		외상환자		김선미	유종봉

일련번호		7							규 격		소아용
물 품 명		경추보호대					용 도	외상처치용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.01.01	12			12		전년도이월		김갑용	유재규
2	20.06.29.	5			17		본서수령		김선미	유종봉

일련번호		8							규 격		유아용
물 품 명		경추보호대					용 도	외상처치용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	20.06.29.	1			1		본서수령		김선미	유종봉