시민의 안전지킴이 화재ㆍ구조ㆍ구급은 119
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 7월 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 소방행정과 - 3626(2013.03.13)호 『현업근무자 출장근무 실시 계획 시달』

다. 재난관리과-6329(2015.8.03.)호 『소방용수시설 책임관리제 변경 실시 알림』

2. 위와 관련하여 7월 중 신영119안전센터 관내 소방용수시설 및 지리조사 일정을

아래와 같이 계획하여 보고합니다.

가. 조사기간 : 2020. 7.13 ~ 7.31 (기간 중 15일)

※ 기간 중 일정변경 사유(교육, 연가, 훈련 등) 발생시 별도 수정보고 없이 탄력적으

로 실시

나. 조사대상 : 540개소(공설)

1) 소방용수시설 : 496개소(소화전 494, 저수조 1, 급수탑 1) - 246

2) 비상소화장치 44개소 - 27

다. 중점 조사대상 : 44개소 - 27

라. 조사방법 : 펌프차 및 탱크차 이륜차 활용

1) 소방용수시설 운용가능 여부 확인

2) 소화전 외관점검

3) 도로공사 등으로 인한 소방통로 취약지역 및 주차구획선 파악

4) 소방시설물(지상식ㆍ급수탑) 책임관리제 표기 스티커 부착

5) 소화전 캡 소실 대상에 대하여 캡 부착 조치 완료

6) 소방용수시설 주변 장애물 제거(주ㆍ정차 단속 등)

7) 소방용수시설 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

8) 저수조 수원 오염 여부 확인하여 오염된 수원 교체

9) 비상소화장치 적재 수관 등 비품 이상 유ㆍ무 확인

마. 조사결과 조치

1) 소방용수시설 조사 내용은 소방행정정보시스템 입력 관리

2) 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가능한 사항은 본서 보고

바. 현장안전점검관 : 센터장(팀장) 및 탑승차량 선임자

3. 행정사항

가. 조사 중 재난현장 출동에 만전을 기할 수 있도록 유ㆍ무선망 확보 및 안전사고 방      지에 철저를 기하고,

나. 각 담당자는 “119행정정보시스템 / 재난대응 / 소방용수” 정비 철저 바랍니다.

붙임  1. 2020년도 7월 소방용수시설 점검일정 및 담당자 지정현황 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.  끝.

담당자	김태언		3팀장	김성권		센터장	07/03 유종봉
협조자
시행	신영119안전센터-2550	(		)	접수		(		)
우	03007	서울특별시 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-395-2119	/		/	대시민공개