문서번호	설비부-9656
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	07/03 代여인웅

『동부간선도로 확장(1-3공구) 공사』

터널진입차단설비 사전규격 공개의견 검토

2020. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-3공구) 공사』

터널진입차단설비 사전규격 공개의견 검토

「동부간선도로 확장(1-3공구) 공사」관급자재(터널진입차단설비)의 사전규격공개에 대한 접수의견 조치계획을 검토하고 보고 드림

1		물품개요

❍ 물 품 명 : 터널진입차단설비 제작 설치

❍ 소요예산 : *********

❍ 구매방법 : 제한입찰(중소기업자)

❍ 입찰참가자격

- *************************************************************

- ********************************************************************************************************************

2		사전규격 의견

❍ 접수의견

- 상 호 명 : *******

- 성    명 : ******************

- 주요내용

· 세부품명을 교통관제시스템으로 변경 요청

· 입찰참가자격을 기계설비공사업으로의 제안

· 전기공사를 분리하여 발주 요청

3		검토내용

1) 입찰참가제한에 관한 내용

관련규정

❍ 건설산업기본법 제16조(건설공사의 시공자격) 제2항

- 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다.

❍ 건설산업기본법 시행령 제7조

- [별표1] 건설업의 업종과 업종별 업무내용

구분	공사의 종류	공사의 예시
기계설비공사업	건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사	건축물 등 시설물에 설치하는 급배수·환기·공기조화·냉난방·급탕·주방·위생·방음·방진·전자파차단설비공사, 플랜트안의 배관·기계기구설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기·지능형제어시스템·자동원격검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHP·EHP)공사, 지열냉·난방 기기설치 및 배관공사, 보온·보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량·세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사, 철도기계신호공사, 건널목차단기공사 등
금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업	금속류 구조체를 사용하여 도로, 교량, 터널 및 기타의 장소에 안전·경계·방호·방음시설물 등을 설치하는 공사	가드레일·가드케이블·표지판·방호울타리·휀스·낙석방지망·낙석방지책·방음벽·방음터널·교량안전점검시설·버스승강대·도로교통안전시설물 등의 공사

검토내용(수용)

- ****************************************************************************************************************************************************************

- *****************************************************************************************

2) 전기공사 분리발주에 관한 내용

관련규정

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제39호)

- 제1장 제1절 10 (물품 ․ 용역 ․ 공사가 혼재된 계약의 집행)

가. 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업의 계획단계부터 다음의 사항을 고려하여 분리발주 여부를 검토하여야 한다.

1) 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 ｢건설산업기본법｣, ｢전기공사업법｣, ｢정보통신공사업법｣ 등 공사관련 법령의 준수 여부

2) 물품ㆍ용역ㆍ공사 등 각 목적물 유형별 독립성ㆍ가분성

3) 하자 등 책임구분의 용이성

4) 계약이행관리의 효율성

5) 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한효과

검토내용(미수용)

구분	검토내용	검토결과
1	물품□용역□공사 등 각 목적물 유형별 독립성□가분성	**********************************************************************************************************************
2	계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 공사 관련 법령의 준수 여부	********************************************************************************
3	계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향	********************************************************************
4	하자 등 책임구분의 용이성	*****************************************************************************************************
5	각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한 효과	**********************************************************************************

4		답변내용

❍ 세부품명에 관한 내용

- ***********************************

❍ 입찰참가제한에 관한 내용

- ******************************************************************************************************

❍ 전기공사 분리발주에 관한 내용

- ****************************************************************************************************.