	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 관련 보강공사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3523(2020.6.30.)호 『고장 소방용수시설 관련 보강공사 계획보고』

나. 재난관리과-3573(2020.7.1.)호 『고장 소방용수시설 관련 보강공사 준공계 접수보고』

2. 중랑소방서 관내 고장 소방용수시설 4개소에 대한 보강공사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 6. 30.(화) ~ 7. 1.(수)

나. 시 공 명 : 비상소화장치함 정비 및 보호틀 설치

다. 대    상 : 총 4개소

- 비상소화장치함 정비 : 2-7호, 4-14호

- 지상식소화전 보호틀 설치 : 135호, 4416호

라. 계약금액 : ******************

마. 공사업체 : ***************************

바. 검수결과 : 각 센터 담당자 검수한바 전 대상 시공 상태 양호

붙임  고장 소방용수시설 관련 보강공사 검수 결과 1부.  끝.

담당자	신준희		구조팀장	황호준		재난관리과장	07/03 류중무
협조자
시행	재난관리과-3636	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(7)