문서번호	간호1과-5513
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(7)

주무관	팀장	간호1과장			결재
이진옥	윤영은	07/06 김남희
협 조
	주무관		공은영

2020. 6월 환자안전관리 점검표(41병동)

41병동 / 점검일 2020. 7. 2.(화) / 점검자 : ***

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■, 불량□
	흡입기(suction기)	압력 유지 및 작동 상태	양호■, 불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호■, 불량□
		EKG Monitor 작동 상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람 작동 점검	양호■, 불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람 작동 점검	양호■, 불량□
	제세동기	전원 작동 및 충전 상태	양호□, 불량□	해당없음
		패들정리 확인	양호□, 불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴 작동 상태	양호■, 불량□
		운반차 난간	양호■, 불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호■, 불량□
		높이 조절 손잡이 조임 상태	양호■, 불량□
	샤워 트롤리	전원 작동 및 충전 상태	양호■, 불량□
		높이 조절 레버 작동	양호■, 불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유■, 무□
		intubation-set 작동 상태	양호■, 불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동 상태	양호■, 불량□
		call bell 작동 상태	양호■, 불량□
		침상난간 상태	양호■, 불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	(2) 개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	양호■, 불량□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■, 불량□
		오물처리 상태	양호■, 불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨강) 분리 상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■, 불량□
		미끄럼 방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■, 불량□
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	************* *************	간병인 월2회 교육 봉사자 1:1 개별교육
	직원	안전관리교육 실시	***************	월2회 교육
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■, 불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■, 불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■, 불량□

특 이 사 항	************************