문서번호	시설관리과-16210
결재일자	2020.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강무진		김대용	07/06 유동수
협조

시설물 작업지시 보고

(소화전 39~48)

2020. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 2020년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 무 진

○ 공 사 명: 2020년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑,동대문 답십리동53-35 등 10개소

○ 작업기간; 2020. 7. 8. ~8. 31.

○ 보고내용

-  소방서에서 긴급 의뢰된 고장 소화전에 대하여 작업지시 코자 합니다.

○ 작업지시 내용

작업지시	위치	공종	규격	수량	(시설물번호)
소방-39	답십리동53-35	지상식소화전교체	지상식	1	56444155
소방-40	장안동362-3	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56563006
소방-41	장안동356	지상식소화전교체	지상식	1	56564015
소방-42	답십리동482-14	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56443001
소방-43	답십리동482-55	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56541060
소방-44	답십리동475-18	지하식소화전교체	지하식	1	56441062
소방-45	답십리동482-1	밸브교체	150	1	56434110
소방-46	전농동209-30	소화전교체및밸브교체	지하식	1	S05C6A92
소방-47	전농동648-141	지하식소화전교체	지하식	1	56432036
소방-48	답십리동259-5	소화전교체및밸브교체	지하식	1	56444019

- 『2020년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 마천건설(주) 대표 김평화에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  작업지시서(소방 39~48).  끝.